Załącznik nr 1 – Formularz Oferty

(w przypadku oferty wspólnej składają łącznie wszyscy Partnerzy)

##### FORMULARZ OFERTY

##### W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM pn:

DOSTAWA AKCESORIÓW I ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH

| ###### Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: | DZ/110/2020 |
| --- | --- |

1. ZAMAWIAJĄCY:

WODOCIĄGI MIEJSKIE w Radomiu Sp. z o.o., ul. Filtrowa 4, 26-600 Radom

2. WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez*:

| L.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

*  dodać/usunąć dodatkowe wiersze dla Partnerów, jeśli właściwe. Prosimy zauważyć, że Podwykonawca nie jest uważany za Partnera dla celów niniejszego postępowania przetargowego. Jeśli niniejsza Oferta składana jest przez indywidualnego Wykonawcę, to nazwa Wykonawcy winna być wpisana w poz. 1 (a wszystkie inne wiersze winny zostać usunięte).

3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:

| Imię i nazwisko |  |
| --- | --- |
| Adres |  |
| Nr telefonu |  |
| Nr faksu |  |
| Adres e-mail |  |

4. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia oferuję(emy) jego realizację za następującą cenę obliczoną zgodnie z wymogami pobranej od Zamawiającego Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia to jest:

ZADANIE 1*

cena ( C ) za wykonanie przedmiotu zamówienia dla zadania nr 1 – dostawa szybkich testów spektrofotometrycznych wynosi kwotę netto ........................ zł., natomiast wraz z należnym podatkiem VAT w wysokości, wynosi kwotę brutto ....................................zł)

słownie brutto: ….………………………………………………..……………………………..zł,

ZADANIE 2*

cena ( C ) za wykonanie przedmiotu zamówienia dla zadania nr 2 – dostawa testów spektrofotometrycznych i odczynników wynosi kwotę netto  ................................... zł., natomiast wraz z należnym podatkiem VAT wynosi kwotę brutto .............................zł)

słownie brutto: …………………………….………………………………………………………..zł,

ZADANIE 3*

cena ( C ) za wykonanie przedmiotu zamówienia dla zadania nr 3 – dostawa odczynników do mikrobiologii  wynosi kwotę netto  ................................... zł., natomiast wraz z należnym podatkiem VAT wynosi kwotę brutto ..............................zł)

słownie brutto: …………………………….………………………………………………………..zł,

ZADANIE 4*

cena ( C ) za wykonanie przedmiotu zamówienia dla zadania nr 4 – dostawa odczynników chemicznych wynosi kwotę netto  ................................... zł., natomiast wraz z należnym podatkiem VAT wynosi kwotę brutto ..............................zł)

słownie brutto: …………………………….………………………………………………………..zł,

*niepotrzebne skreślić

5.  TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Kompletne zamówienie, zawierające wszystkie jego składowe, zobowiązuję(emy) się wykonać w terminie: jak w pkt 8 IDW.

6. OŚWIADCZENIE

Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:

  - zapoznałem(liśmy) się z treścią SIWZ przed złożeniem niniejszej oferty i uznajemy się za związanych zawartymi w niej zasadami postępowania,

  - gwarantuję(emy) wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień do SIWZ oraz jej modyfikacji,

  - posiadam(y) uprawnienia do realizacji przedmiotowego zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz dysponuję(emy) sprzętem niezbędnym do realizacji zamówienia,

  - niniejsza oferta w pełni spełnia wymagania zawarte w SIWZ,

  - niniejsza oferta jest ważna przez 60 dni, licząc od dnia, w którym upłynął termin składania ofert,

  - akceptuję(emy) bez zastrzeżeń wzór umowy przedstawiony w Części II SIWZ,

  - w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą umowę zobowiązuję(emy) się zawrzeć w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego oraz zobowiązuję(emy) się  zabezpieczyć umowę zgodnie z treścią pkt. 12 IDW,

  - pod rygorem odpowiedzialności karnej, że załączone do Oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 297 K.K.),

  - składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia]. Składając niniejszą ofertę jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ponadto oświadczamy, iż będziemy odpowiadać solidarnie za realizację niniejszego zamówienia, oraz że Pełnomocnik (o którym mowa w pkt. 10.3 IDW) zostanie upoważniony do zaciągania zobowiązań i otrzymywania instrukcji na rzecz i w imieniu każdego z nas],

  - nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenia niniejszego zamówienia,

  - na podstawie § 33 ust. 3 Regulaminu Udzielania Zamówienia Sektorowych przez Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. z dnia 18 września 2017, [żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania

| L.p. | Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji | Strony w ofercie (wyrażone cyfrą) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | od | do |

  - [nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia /następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom

| L.p. | Nazwa części zamówienia | Dane Podwykonawcy |
| --- | --- | --- |

13) Oświadczam, że wypełniłem, a w przypadku ewentualnych zmian na etapie prowadzenia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązuję się dopełnić, obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem lub pozyskam w celu ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego oraz zapoznałem, a w przypadku ewentualnych zmian na etapie prowadzenia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązuję się zapoznać te osoby,   z informacjami określonymi przez Zamawiającego w pkt 30 IDW.

14) proszę(simy) o zwrot pieniędzy wniesionych tytułem wadium na konto***: .	................................................................. nie dotyczy ............................................................

***dotyczy tych Wykonawców, którzy wnoszą wadium w pieniądzu

Załącznikami do niniejszej oferty są:

- ..............................................................................................................................................

- ……………………………………………………………………………..............………

- ………………………………………………………………………………..........………

- ………………………………………………………………………………….........…….

- …………………………………………………………………………………............…..

Oferta sporządzona jest na ………………….. ponumerowanych stronach.

Uwaga:

Wszystkie powyższe dokumenty muszą być pod rygorem odrzucenia oferty wypełnione i podpisane przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub załączonym do oferty pełnomocnictwem.

...................................dnia..............................

.................................................................

podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń

woli w imieniu Wykonawcy

#### Załącznik nr 2 – wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku przesłanek do wykluczenia

| Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego | DZ/110/2020 |
| --- | --- |

DOSTAWA AKCESORIÓW I ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH

ZAMAWIAJĄCY:

WODOCIĄGI MIEJSKIE w Radomiu Sp. z o.o., ul. Filtrowa 4, 26 – 600 Radom

- WYKONAWCA:

| L.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |
| * |  |  |

*	dodać/usunąć dodatkowe wiersze dla Partnerów, jeśli właściwe. Prosimy zauważyć, że Podwykonawca nie jest uważany za Partnera dla celów niniejszego postępowania przetargowego. Jeśli niniejsza Oferta składana jest przez indywidualnego Wykonawcę, to nazwa Wykonawcę winna być wpisana w poz 1 (a wszystkie inne wiersze winny zostać usunięte).

- OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

Stosownie do treści § 27a ust. 1 w zw. z § 24 ust. 1 pkt 1-2 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych przez Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. z dnia 18 września 2017r.

- spełniam(y) warunki udziału w postepowaniu w zakresie zdolności technicznej  lub zawodowej okreslone przez Zamawiajacego;

- nie podlegam(y) wykluczeniu z udziału w postepowaniu na podstawie § 26 ust. 1 pkt. 1-12 Regulaminu oraz na podstawie § 26 ust. 2 pkt 1, 2, 4 Regulaminu;

- podwykonawca (y), o którym (ch) mowa w pkt. 12 formularza Oferty:*

nie podlega(ja) wykluczeniu z udziału w postepowaniu na podstawie § 26 ust. 1 pkt. 1-12 Regulaminu oraz na podstawie § 26 ust. 2 pkt 1, 2, 4 Regulaminu.;

- podmiot (y), na zasoby którego, (ych) powołuje (emy) się na podstawie § 24d Regulaminu:*

- nie podlega(ja) wykluczeniu z udziału w postepowaniu na podstawie § 26 ust. 1 pkt 1-12 Regulaminu oraz na podstawie §  26 ust. 2 pkt 1,2,4 Regulaminu;

- spełnia (ją) warunki udziału w postepowaniu określone prze Zamawiającego w zakresie w jakim powołuję (my) się na jego (ich) zasoby.

*skreślić gdy nie dotyczy

...................................dnia..............................

..................................................................

podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń

woli w imieniu Wykonawcy

Załącznik nr 3 - wzór informacji dotyczącej grupy kapitałowej

(składany w terminie 3 dni licząc od spełnienia przez Zamawiającego obowiązku wynikającego z § 34 ust. 5 Regulaminu )

| ###### Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego | DZ/110/2020 |
| --- | --- |

ZAMAWIAJĄCY:

WODOCIĄGI MIEJSKIE w Radomiu Sp. z o.o., ul. Filtrowa 4, 26 – 600 Radom

- WYKONAWCA:

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |
| * |  |  |

*	dodać/usunąć dodatkowe wiersze dla Partnerów, jeśli właściwe. Prosimy zauważyć, że Podwykonawca nie jest uważany za Partnera dla celów niniejszego postępowania przetargowego. Jeśli niniejsza Oferta składana jest przez indywidualnego Wykonawcę, to nazwa Wykonawcę winna być wpisana w poz 1 (a wszystkie inne wiersze winny zostać usunięte).

INFORMACJA DOTYCZĄCA GRUPY KAPITAŁOWEJ

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

W związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia publicznego pn.

DOSTAWA AKCESORIÓW I ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH

informuję. iż:*

1) należę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r.

o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 poz. 184 ze zm.) co następujące podmioty:

1. ………………………………………………………………………………………………

2. ………………………………………………………………………………………………

3. ………………………………………………………………………………………………

4. ………………………………………………………………………………………………

5. ………………………………………………………………………………………………

2) nie należę/nie należymy do grupy kapitałowej.

* niepotrzebne skreślić; Wykonawca musi wybrać pkt 1 lub pkt 2.

……………... dnia ………………

...............................................................

Podpisy osób uprawnionych do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawców

ZAŁĄCZNIK nr 4

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / FORMULARZ CENOWY

Zadanie 1 – DOSTAWA SZYBKICH TESTÓW SPEKTROFOTOMETRYCZNYCH

| L.p. | Nazwa odczynnika | Jm | Ilość | Cena netto za jedn. | Wartość netto 4x5 | % VAT | Kwota VAT 6x7 | Wartość brutto 6+8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | CHZT 0-1000 mg/l, kuweta 13 mm okrągła z kodem 2D zgodnie z ISO 15705 | Opak. | 10 |  |  |  |  |  |
| 2. | Azotyny 0,015-0,6 mg/l, kuweta 13 mm okrągła z kodem 2D | Opak. | 3 |  |  |  |  |  |
| 3. | Fosfor 0,05-1,50 mg/l, kuweta 13 mm okrągła z kodem 2D | Opak. | 6 |  |  |  |  |  |
| 4. | Fosfor 2-20 mg/l, kuweta 13 mm okrągła z kodem 2D | Opak. | 6 |  |  |  |  |  |
| 5. | Azot ogólny 1-16 mg/l, kuweta 13 mm okrągła z kodem 2D | Opak. | 1 |  |  |  |  |  |
| 6. | Azot ogólny 20-100 mg/l, kuweta 13 mm okrągła z kodem 2D | Opak. | 1 |  |  |  |  |  |
| 7. | Siarczany 40-150 mg/l, kuweta 13 mm okrągła z kodem 2D | Opak. | 6 |  |  |  |  |  |
| 8. | Lotne Kwasy Tłuszczowe 50-2500 mg/l, kuweta 13 mm okrągła z kodem 2D | Opak. | 5 |  |  |  |  |  |
| 9. | Nikiel 0,05-1,00 mg/l, kuweta 50 mm kompatybilna z DR 5000, 20szt. | Opak. | 6 |  |  |  |  |  |
| 10. | Miedz 0,01-1,00 mg/l, kuweta 50 mm kompatybilna z DR 5000, 20 szt. | Opak. | 6 |  |  |  |  |  |
| 11. | Amoniak 2-47 mg/l, kuweta 13 mm okrągła z kodem 2D | Opak. | 2 |  |  |  |  |  |
| 12. | Amoniak 0,015-2,0 mg/l, kuweta 13 mm okrągła z kodem 2D | Opak. | 2 |  |  |  |  |  |
| 13. | Chrom 0,03-1,0 mg/l, kuweta 50 mm kompatybilna z DR 5000, 20 szt. | Opak. | 6 |  |  |  |  |  |
| 14 | Zestaw do wyodrębniania metalu LCW 902 | Opak. | 1 |  |  |  |  |  |
| 15 | Filtry membranowe LCW 904 | Opak. | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Słownie brutto zł.: ………………………………………………………………. ……………………………………………………………… . |  |  |  |

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                          WYKONAWCA:

ZAŁĄCZNIK nr 4

Zadanie 2 – DOSTAWA TESTÓW SPEKTROFOTOMETRYCZNYCH I ODCZYNNIKÓW

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / FORMULARZ CENOWY

| L.p. | Nazwa odczynnika | Jm | Ilość | Cena netto za jedn. | Wartość netto 4x5 | % VAT | Kwota VAT 6x7 | Wartość brutto 6+8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Wzorzec 1 UV/VIS dichromian potasowy do spektrofotometru Lambda 25 Perkin Elmer, certyfikat | opak. | 3 |  |  |  |  |  |
| 2. (*) | Chlor test(wolny i związany ) (0,01-6,0 mg/l Cl2),certyfikat | opak. | 10 |  |  |  |  |  |
| 3. | Exstran MA 0,1 zasadowy (2,5 l) | opak. | 1 |  |  |  |  |  |
| 4. | Filtry membranowe sterylne śr50:śr.p.0,45µm (600szt.), kolor: białe, certfikat | opak. | 6 |  |  |  |  |  |
| 5. | Płytki Petriego ,PS, aseptyczne ,śr. 90 mm,wys.16,2mm,3 zgrubienia wentylacyjne, aseptyczne 1200 szt.(2X600 szt), certfikat | opak. | 2 |  |  |  |  |  |
| 6. | Torebki do sterylizacji w autoklawie temp.1340C poj,3l, 255x400mm, opk.500szt., certyfikat | opak. | 5 |  |  |  |  |  |
| 7. | Końcówki do pipet automatycznych poj.50-1000µl,wykonane z PP do sterylizacji w autoklawie (500szt.), certyfikat | opak. | 2 |  |  |  |  |  |
| 8. | Ezy 1µl sterylne pakowane po 20 szt. z zamknięciem strunowym, certyfikat | opak. | 500 |  |  |  |  |  |
| 9. | Paski na oksydazę op. 50 szt. Czas odczytu 20-60sek | opak. | 40 |  |  |  |  |  |
| 10. | Zestaw McFarland wzorce ( 0,5-4,0) kompatybilne z densytometrem DEN-1 firmy Biosan (średnica zewnętrzna 18mmm) | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 11. | Odczynnik Kovacsa 30 ml | opak. | 1 |  |  |  |  |  |
| 12. | Zestaw standardów do kalibracji mętnościomierza 1500IR wyprodukowany przez podmiot akredytowany wg ISO Guide 34 z oszacowaną niepewnością | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 13. | Roztwór buforowy pH 4.00, pojemność 1000 ml z certyfikatem z oszacowaną niepewnością | opak. | 1 |  |  |  |  |  |
| 14. | Roztwór buforowy pH 9.00, pojemność 1000 mll z certyfikatem z oszacowaną niepewnością | opak. | 1 |  |  |  |  |  |
| 15. | Wkład filtracyjny stosowany w systemie oczyszczania wody kompatybilny z DirectQ3, skład: węgiel aktywowany , membrana odwróconej osmozy, żywice jonowymienne, polipropylen (PP) – rurki i zatyczki , polietylen (PE) - osłony , Dimonomer etylen-propylen lub elastomer krzemianowy – O-ringi, oryginalna część | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 16. | Zapasowy filtr membranowy, 3 mikrometry, hydrofobowy, membrana PTFE, obudowa z PP. Opakowanie 10 sztuk | opak. | 1 |  |  |  |  |  |
| 17. | Manualny przyrząd pomocniczy do pipetowania macro | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 18. | Nitrate standard solution CertiPUR NO3 1000mg/l (500ml) | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 19. | Nitrite standard solution NO2 CertiPUR 1000mg/l (500ml) | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 20. | Amonium standard solution CertiPUR 1000mg/l (500ml) | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 21. | Manganese standard solution CertiPUR 1000mg/l(100ml) | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 22. | Iron standard solution CertiPUR 1000mg/l (100ml) | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 23. | Szczep escherichia coli ATCC 25922 Wymazówki (2 szt.) 4 pasaż. Termin dostawy do 6 tyg. | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 24. | Szczep citrobacter freundi ATCC 43864 Wymazówki (2 szt.) 4 pasaż. Termin dostawy do 6 tyg. | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 25. | Szczep enterococcus faecalis ATCC 19433 Wymazówki (2 szt.) 4 pasaż. Termin dostawy do 6 tyg. | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 26. | Szczep pseudomonas aeruginosa ATCC 10145 Wymazówki (2 szt.) 4 pasaż. Termin dostawy do 6 tyg. | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 27. | Calcium standard solution Ca(NO3)2 in HNO3 1000mg/l (500ml) | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 28. | Elektroda pH Sentix 81 | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 29. | Microbank z kolorowymi fiolkami o pojemności 2 ml z 25 koralikami | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 30. | Amoniak test 0,10-3,00 mg/l, 500 oznaczeń, kompatybilny z Fotometrem Nova 60 | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 31. | Azotany test 0,2-20 mg/l, 100 oznaczeń, kompatybilny z Fotometrem Nova 60 | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 32. | Paski pH niefarbujące, skala 0-14, 100 sztuk, skala co jeden punkt | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 33. | Roztwór buforowy pH 2.00, pojemność 1000 ml z certyfikatem i oszacowaną niepewnością | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 34. | Roztwór buforowy pH 4.00, pojemność 1000 ml z certyfikatem i oszacowaną niepewnością | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 35 | Roztwór buforowy pH 7.00, pojemność 1000 ml z certyfikatem i oszacowaną niepewnością | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 36. | Roztwór buforowy pH 9.00, pojemność 1000 ml z certyfikatem i oszacowaną niepewnością | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 37 | Roztwór buforowy pH 12.00, pojemność 900 ml z certyfikatem i oszacowaną niepewnością saszetki 30x30ml | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 38. | Wkład filtracyjny stosowany w systemie oczyszczania wody kompatybilny z DirectQ3, skład: węgiel aktywowany , membrana odwróconej osmozy, żywice jonowymienne, polipropylen (PP) – rurki i zatyczki , polietylen (PE) - osłony , Dimonomer etylen-propylen lub elastomer krzemianowy – O-ringi, oryginalna część | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 39. | Cynk – test 0,05-2,50 mg/l 1.14832.0001 | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 40. | Crack Set 10 – test 1.14687.0001 | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 41. | PhotoCheck 1.14693.0001 | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 42. | Paski chlorki 1.10079.0001 | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 43. | Zapasowy filtr SR 25-36-4 filtr membranowy, 3 mikro, hydrofobowy, membrana PTfE (Macro Pipette Controller II) | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Razem |  |  |  |  |

Uwaga:(*) Poz. 2 kompatybilne z Kolorymetrem Spectroquant Move

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                    WYKONAWCA:

ZAŁĄCZNIK nr 4

Zadanie 3 – DOSTAWA ODCZYNNIKÓW DO MIKROBIOLOGII

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / FORMULARZ CENOWY

| L.p. | Nazwa odczynnika | Jm | Ilość | Cena netto za jedn. | Wartość netto 4x5 | % VAT | Kwota VAT 6x7 | Wartość brutto 6+8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Agar dla enterokoków wg Slanetz-Bartleya zgodny z normą PN - EN ISO 7899-2:2004 ze świadectwem jakości , płytka(90mm) | Szt. | 1600 |  |  |  |  |  |
| 2. | Agar CCA PN-EN ISO 9308-1:2014 A1:2017 ze świadectwem jakości płytka,(90mm) | Szt. | 1600 |  |  |  |  |  |
| 3. | RODAC ConTact Test z neutralizatorami | Szt. | 140 |  |  |  |  |  |
| 4. | Rodac Contact Test do ozn. ogólnej liczby drobnoustrojów | Szt. | 80 |  |  |  |  |  |
| 5. | Agar z żółcią, eskuliną i azydkiem i cytrynianem zgodny z normą PN - EN ISO 7899-2:2004 ze świadectwem jakości, płytka(90mm) | Szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 6. | Agar TSA Płytki ze świadectwem jakości (90mm) | Szt. | 400 |  |  |  |  |  |
| 7. | Agar z ekstraktem drożdżowym 500g zgodny z normą PN - EN ISO 6222:2004 ze świadectwem jakości | Opak. | 1 |  |  |  |  |  |
| 8. | Bulion DEV z tryptofanem 250 g świadectwem jakości | Opak. | 1 |  |  |  |  |  |
| 9. | Tabletki Ringera op.(100szt) ze świadectwem jakości | Opak. | 3 |  |  |  |  |  |
| 10. | TSA granulat opak.250g | Opak. | 1 |  |  |  |  |  |
| 11. | Agar TSA z 5% krwią ze świadectwem jakości | Szt. | 60 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Razem: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Słownie zł: ………………………………………………………………….. …………………………………………………………………… |  |  |  |

ZAMAWIAJĄCY:                                                                          WYKONAWCA:

ZAŁĄCZNIK nr 4

Zadanie 4 – DOSTAWA ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / FORMULARZ CENOWY

| L.p. | Nazwa odczynnika | Jm | Ilość | Cena netto za jedn. | Wartość netto 4x5 | % VAT | Kwota VAT 6x7 | Wartość brutto 6+8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Kwas ortofosforowy 85% czda (1L) | Opak. | 4 |  |  |  |  |  |
|  | Kwas siarkowy 96% czda (1L) | Opak. | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Kwas solny 35-38% czda (1L) | Opak. | 4 |  |  |  |  |  |
|  | Kwas azotowy czda (1L) | Opak. | 4 |  |  |  |  |  |
|  | Bibuła jak średnia 45*56 cm (100 ark.) | Opak. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Aceton czda (1L) | Opak. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Alkohol etylowy 96% czda (500ml) | Opak. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Roztwór buforowy pH 4,01 200 ml wyprodukowany przez podmiot który spełnia wymagania ISO 17034, 17025 | Opak. | 4 |  |  |  |  |  |
|  | Roztwór buforowy pH 7,00 200 ml z certyfikatem Lab. który spełnia wymagania ISO 17034, 17025 | Opak. | 4 |  |  |  |  |  |
|  | Roztwór buforowy pH 7,41 200 ml wyprodukowany przez podmiot który spełnia wymagania ISO 17034 | Opak. | 4 |  |  |  |  |  |
|  | Roztwór buforowy pH 9,00 200 ml wyprodukowany przez podmiot który spełnia wymagania ISO 17034, 17025 | Opak. | 4 |  |  |  |  |  |
|  | Octan amonu czda (0,5kg) | Opak. | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Kwas octowy 99,5%czda (1L) POCh ,Lachner | Opak. | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Sodu wodorotlenek mikrogranulki czda (0,5kg) | Opak. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Hydroksylaminy chlorowodorek czda (0,5kg) POCh ,Lachner | Opak. | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Amonu nadsiarczan czda(0,5kg) | Opak. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Rtęci siarczan czda (250g) | Opak. | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Srebra azotan czda (250g) | Opak. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Trilux - płyn do szkła (1L) | Opak. | 8 |  |  |  |  |  |
|  | Amonu chlorek czda(500g) | Opak. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Amoniak 25%r-r czda(1L) | Opak. | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Sulfanilamid czda(100g) | Opak. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Salicylan sodu czda (250g) | Opak. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Ecolab Incidin LiquidSpray Środek do dezynfekcji powierzchni (1 l) | Opak. | 15 |  |  |  |  |  |
|  | AHD 2000 preparat do dezynfekcji rąk i skóry (1 l) | Opak. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Sączki ilościowe twarde śr.12,5cm (100szt) | Opak. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Sześciochloroplatynian potasu czda(5g) | Opak. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Chlorek kobaltu 6 H2O czda(250g) | Opak. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Sodowo-potasowy winian czda(500g) | Opak. | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Rtęci II jodek czerowny czda(100g) | Opak. | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Węglan wapnia czda (500g) | Opak. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 1,10 Fenantroliny chlorowodorek czda (50g) | Opak. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Rękawice nitrylowe S (100 szt.) | Opak. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Sączki jak. średnie śr.12,5cm(100szt) | Opak. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Potasu jodek czda (250g) | Opak. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Rękawice nitrylowe M(100szt). | Opak. | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Rękawice nitrylowe L(100szt). | Opak. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Rękawice nitrylowe XL(100szt). | Opak. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Trietanoloamina ( 500ml) | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Czerń mordant 11 (5g) | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Wzorzec jonów azotanowych 1,000 mg/l(50ml) w r.wodnym wyprodukowany przez podmiot, który spełnia wymagania ISO 17034, 17025 | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Wzorzec jonów azotynowych 1,000 mg/l(50ml)w r wodnym wyprodukowany przez podmiot który spełnia wymagania ISO 17034, 17025 | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Wzorzec twardości og, 35,7mg/lCaCO3 (100ml) wyprodukowany przez podmiot który spełnia wymagania ISO 17034, 17025 | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Wzorzec jonów żelaza +3 1,000mg/l (100ml) w r. wodnym wyprodukowany przez podmiot który spełnia wymagania ISO 17034, 17025 | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Wzorzec jonów manganowych +2 1,000mg/l (100ml) w r.wodnym wyprodukowany przez podmiot który spełnia wymagania ISO 17034, 17025 | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Wzorzec jonów amonowych NH + 1,000mg/l (50,0ml) w r. wodnym wyprodukowany przez podmiot który spełnia wymagania ISO 17034, 17025 | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Standard kalibracyjny konduktometryczny** 0,01mol/lKCl | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Wzorzec konduktometryczny KCl 0,0720 S/m (0,005D)_(250ml) nr 5.5 z certyfikatem GUM z oszacowaną niepewnością | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Wzorzec konduktometryczny KCl 0,1413S/m(100ml) nr 5.3 certyfikatem GUM z oszacowaną niepewnością | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Wzorzec konduktometryczny KCl 0,1410 S/m (0,005D)_(250ml) nr 5.5 wyprodukowany przez podmiot który spełnia wymagania ISO 17034, 17025 | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Wzorzec konduktometryczny KCl 0,0084 S/m (0,005D)_(250ml) nr 5.5 wyprodukowany przez podmiot który spełnia wymagania ISO 17034, 17025 | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Standard kalibracyjny mętności 500 NTU wyprodukowany przez podmiot który spełnia wymagania ISO 17034, 17025 | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Standard kalibracyjny mętności 1000NTU wyprodukowany przez podmiot który spełnia wymagania ISO 17034, 17025 | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Czerń metylowa 5g | op. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Końcówki do pipety (0,1-10,0 ml) | Szt. | 200 |  |  |  |  |  |
|  | Cylindry Nesslera(50ml) typ wysoki | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |
|  | Filtry membranowe 47mm śr.p0,2µm | Op. | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Filtry membranowe 47mm śr.p 0,45µm | Op. | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Kwas karboksylowy (calcon) (25g)czda. | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Dwuhydrat soli dwusodowej EDTA (C10H14N2O8Na2·2H2O) czda (250g) | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Sól dwusodowo magnezowa EDTA czda. (250g) | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Denaturat (0,5l) | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |
|  | Sodu tiosiarczan 5 hydrat (50g) czda. | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Kwas humusowy | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Wodorowęglan sodu | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Nadmanganian potasu (1kg) | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Sodu szczawian (0,5kg) | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Probówki o długości od 150 mm do 200 mm, średnicy od 25 mm do 35 mm oraz grubości ścianki od 0,5 mm do 1 mm | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |
|  | Rezorcyna | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Chlorek sodu (1kg) | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Chromian potasu ( 1,0 kg) | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Butelki 250ml z szeroką szyjką ,korkiem pełnym na szlif. | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Eza bakteriologiczna do wyżarzania ze stali szlachetnej pętla 1 mm | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Sodu tiosiarczan 5 hydrat (50g) czda | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Sodu wodorotlenek czda (0,5 kg) | Opak. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Sodu salicylan czda | Opak. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Sodu wodorowęglan czda | Opak. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Kwas azotowy 65% czda (1L) | Opak. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Eter naftowy t.w. 40-65 C czda (1L) | Opak. | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Alkohol etylowy 96% czda (500 ml) | Opak. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Inhibitor nitryfikacji ATU-50 | Opak. | 6 |  |  |  |  |  |
|  | Roztwór buforowy pH 1,679 500 ml NIST/DIN | Opak. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Roztwór buforowy pH 6,865 500 ml NIST/DIN | Opak. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Roztwór buforowy pH 12,454 500 ml NIST/DIN | Opak. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Sączki filtracyjne Wtatman 47 mm 100 szt. GF/C | Opak. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Potasu wodorotlenek czda | Opak. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Potasu jodek czda | Opak. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Kwas dichloroizocyjanourowy dihydrat – sól sodowa czda | Opak. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Sączki jakościowe składane 12,5 | Opak. | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Węglan sodu czda | Opak. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | tri-sodu cytrynian 2-hydrat cz.d.a | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Kolba erlenmayera z podziałką 5l | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Butelka szklana 500 ml | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Chlorek potasu czda | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Chlorek sodu czda | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Fenoloftaleina czda (25 g) | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | HNa2O4P*7H2O – wodorofosforan di sodu czda | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Chloroform (1000 ml) czda | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Wzorzec Fosfor ogólny 1000 mg/l wyprodukowany przez podmiot który spełnia wymagania ISO 17034, 17025 | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Wzorzec Azot amonowy 1000 mg/l wyprodukowany przez podmiot który spełnia wymagania ISO 17034, 17025 | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Wzorzec Azotyny 1000 mg/l wyprodukowany przez podmiot który spełnia wymagania ISO 17034, 17025 | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Wzorzec Azot ogólny 1000 mg/l wyprodukowany przez podmiot który spełnia wymagania ISO 17034, 17025 | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Wzorzec Chlorki 10 000 mg/l wyprodukowany przez podmiot który spełnia wymagania ISO 17034, 17025 | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Wzorzec sól sodowa kwasu dodecylosiarkowego 100g wyprodukowany przez podmiot który spełnia wymagania ISO 17034, 17025 | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Wzorzec surfaktantów anionowych MBAS 100 mg/l wyprodukowany przez podmiot który spełnia wymagania ISO 17034, 17025 | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Wzorzec ChZT 1 000 mg/l wyprodukowany przez podmiot który spełnia wymagania ISO 17034, 17025 | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Wzorzec ChZT 10 000 mg/l wyprodukowany przez podmiot który spełnia wymagania ISO 17034, 17025 | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Wzorzec ChZT 300 mg/l wyprodukowany przez podmiot który spełnia wymagania ISO 17034, 17025 | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Olej i smar – wzorzec 100 mg/l wyprodukowany przez podmiot który spełnia wymagania ISO 17034, 17025 | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Wzorzec konduktometryczny 5 µS/cm wyprodukowany przez podmiot który spełnia wymagania ISO 17034, 17025 | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Wzorzec konduktometryczny 147 µS/cm wyprodukowany przez podmiot który spełnia wymagania ISO 17034, 17025 | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Wzorzec konduktometryczny 1413 µS/cm wyprodukowany przez podmiot który spełnia wymagania ISO 17034, 17025 | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Wapnia chlorek bezw. czda | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Potasu di-wodorofosforan czda | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Glukoza bezw. czda | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Kwas L-glutaminowy czda | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Sodu nitroprusydek 2-hydrat czda | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Winian potasu antymonylu 3-hydrat czda | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Sodu wodorotlenek 8 mol/dm3 – r-r mianowany | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Potasu wodorotlenek 3 mol/dm3 – r-r mianowany | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Dihydrochlorek-(1-naftylo)-1,2- diaminoetanowy czda | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Cylinder miarowy plastik 250 ml | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Kwas solny r-r mianowany 0,1 mol/dm3 | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |

* - kompatybilne z pehametrem WTW

**- kompatybilne z konduktometrem WTW

- ZAMAWIAJĄCY:                                                                                         WYKONAWCA:

Wykonawca usuwa niepotrzebne

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie)