**Załącznik nr 1 – Wzór Formularza Oferty**

**(w przypadku oferty wspólnej składają łącznie wszyscy Partnerzy)**

##### FORMULARZ OFERTY

##### DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO pn.:

**DOSTAWA WODOMIERZY STATYCZNYCH DN15 i DN20**

|  |  |
| --- | --- |
| Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: | **DZ/86/20** |

**1. ZAMAWIAJĄCY:**

**WODOCIĄGI MIEJSKIE w Radomiu Sp. z o.o., ul. Filtrowa 4, 26-600 Radom**

**2. WYKONAWCA:**

**Niniejsza oferta zostaje złożona przez\*:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa(y) Wykonawcy(ów)** | **Adres(y)**  **Wykonawcy(ów)** |
|  |  |  |
|  |  |  |

\* dodać/usunąć dodatkowe wiersze dla Partnerów, jeśli właściwe. Prosimy zauważyć, że Podwykonawca nie jest uważany za Partnera dla celów niniejszego postępowania przetargowego. Jeśli niniejsza Oferta składana jest przez indywidualnego Wykonawcę, to nazwa Wykonawcy winna być wpisana w poz. 1 (a wszystkie inne wiersze winny zostać usunięte).

**3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Imię i nazwisko** |  |
| **Adres** |  |
| **Nr telefonu** |  |
| **Nr faksu** |  |
| **Adres e-mail** |  |

**4. REALIZACJA ZAMÓWIENIA**

1.Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia oferuję(emy) jego realizację za następującą cenę obliczoną zgodnie z wymogami pobranej od Zamawiającego Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia to jest:

cena ( C ) za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi kwotę netto .......................................... zł., natomiast wraz z należnym podatkiem VAT w wysokości 23%, wynosi kwotę brutto .......................................................zł)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Nazwa** | **Jedn.** | **Ilość** | **Cena netto za jedn. (zł.)** | **Wartość**  **Netto**  **4x5** | **% VAT** | **Kwota**  **VAT**  **6x7** | **Wartość**  **Brutto**  **6+8** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Wodomierz statyczny DN 15 L 110 | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 2 | Wodomierze statyczny DN 20 L 130 | Szt. | 2900 |  |  |  |  |  |
|  | | | **Razem** | |  | X |  |  |
|  | Słownie brutto zł.: …………………………………………………………………..…...  ……………………………………………………………………… | | | | |

**Wodomierz posiada korpus mosiężny TAK\* / NIE\***

\* niepotrzebne skreślić

2. Na oferowane wodomierze udzielamy 60 m-cy gwarancji.

**5. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA**

Kompletne zamówienie, zawierające wszystkie jego składowe, zobowiązuję(emy) się wykonać w terminie: jak w p. 8 IDW.

**6. OŚWIADCZENIE**

**Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:**

* 1. zapoznałem(liśmy) się z treścią SIWZ przed złożeniem niniejszej oferty i uznajemy się za związanych zawartymi w niej zasadami postępowania,
  2. gwarantuję(emy) wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień do SIWZ oraz jej modyfikacji,
  3. posiadam(y) uprawnienia do realizacji przedmiotowego zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  4. niniejsza oferta w pełni spełnia wymagania zawarte w SIWZ,
  5. niniejsza oferta jest ważna przez **60** dni,licząc od dnia, w którym upłynął termin składania ofert,
  6. akceptuję(emy) bez zastrzeżeń wzór umowyprzedstawiony w Części II SIWZ,
  7. w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą umowę zobowiązuję(emy) się zawrzeć w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego oraz zobowiązuję(emy) się zabezpieczyć umowę zgodnie z treścią pkt. 12 IDW,
  8. pod rygorem odpowiedzialności karnej, że załączone do Oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 297 K.K.),
  9. składam(y) niniejszą ofertę *[we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia][[1]](#footnote-1)*. Składając niniejszą ofertę jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ponadto oświadczamy, iż będziemy odpowiadać solidarnie za realizację niniejszego zamówienia, oraz że Pełnomocnik (o którym mowa w pkt. 10.3 IDW) zostanie upoważniony do zaciągania zobowiązań i otrzymywania instrukcji na rzecz i w imieniu każdego z nas],
  10. nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenia niniejszego zamówienia,
  11. na podstawie § 33 ust. 3 Regulaminu Udzielania Zamówienia Sektorowych przez Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. z dnia 18 września 2017 r., *[żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji** | **Strony w ofercie**  **(wyrażone cyfrą)** | |
| **od** | **do** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

* 1. *[nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia /następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa części zamówienia** | **Dane Podwykonawcy** |
|  |  |  |
|  |  |  |

* 1. Oświadczam, że wypełniłem, a w przypadku ewentualnych zmian na etapie prowadzenia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązuję się dopełnić, obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO[[2]](#footnote-2) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem lub pozyskam w celu ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego oraz zapoznałem, a w przypadku ewentualnych zmian na etapie prowadzenia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązuję się zapoznać te osoby, z informacjami określonymi przez Zamawiającego w pkt 30 IDW[[3]](#footnote-3).
  2. proszę(simy) o zwrot pieniędzy wniesionych tytułem wadium na konto\*\*\*: . .............................................................................................................................

*\*\*\*dotyczy tych Wykonawców, którzy wnoszą wadium w pieniądzu*

15) załącznikami do niniejszej oferty są:

1. .......................................................................................................................
2. ……………………………………………………………………………………
3. ………………………………………………………………………………………
4. ……………………………………………………………………………………….
5. ……………………………………………………………………………………..
6. ……………………………………………………………………………………….
7. ……………………………………………………………………………………….

Oferta sporządzona jest na ………………….. ponumerowanych stronach.

Uwaga:

Wszystkie powyższe dokumenty muszą być pod rygorem odrzucenia oferty wypełnione i podpisane przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub załączonym do oferty pełnomocnictwem.

...................................dnia..............................

.................................................................

podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń

woli w imieniu Wykonawcy

#### Załącznik nr 2 – wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku przesłanek do wykluczenia

|  |  |
| --- | --- |
| **Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego** | **DZ/86/20** |

**DOSTAWA WODOMIERZY STATYCZNYCH DN15 i DN20**

**ZAMAWIAJĄCY:**

**WODOCIĄGI MIEJSKIE w Radomiu Sp. z o.o., ul. Filtrowa 4, 26 – 600 Radom**

**WYKONAWCA:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa(y) Wykonawcy(ów)** | **Adres(y)**  **Wykonawcy(ów)** |
|  |  |  |
| \* |  |  |

\* dodać/usunąć dodatkowe wiersze dla Partnerów, jeśli właściwe. Prosimy zauważyć, że Podwykonawca nie jest uważany za Partnera dla celów niniejszego postępowania przetargowego. Jeśli niniejsza Oferta składana jest przez indywidualnego Wykonawcę, to nazwa Wykonawcę winna być wpisana w poz 1 (a wszystkie inne wiersze winny zostać usunięte).

**OŚWIADCZAM(Y), ŻE:**

Stosownie do treści § 27a ust. 1 w zw. z § 24 ust. 1 pkt 1-2 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych przez Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. z dnia 18 wrzesnia 2017r.

1. spełniam(y) warunki udziału w postepowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej okreslone przez Zamawiajacego;
2. nie podlegam(y) wykluczeniu z udziału w postepowaniu na podstawie § 26 ust. 1 pkt 1-12 Regulaminu oraz na podstawie § 26 ust. 2 pkt 1, 2, 4 Regulaminu;
3. podwykonawca (y), o którym (ch) mowa w pkt 12 formularza Oferty:\*

nie podlega(ja) wykluczeniu z udziału w postepowaniu na podstawie § 26 ust. 1 pkt 1-12 Regulaminu oraz na podstawie § 26 ust. 2 pkt 1, 2, 4 Regulaminu.;

1. podmiot (y), na zasoby którego, (ych) powołuje (emy) się na podstawie § 24d Regulaminu:\*
2. nie podlega(ja) wykluczeniu z udziału w postepowaniu na podstawie § 26 ust. 1 pkt 1-12 Regulaminu oraz na podstawie § 26 ust. 2 pkt 1, 2, 4 Regulaminu;
3. spełnia (ją) warunki udziału w postepowaniu określone prze Zamawiającego w zakresie w jakim powołuję (my) się na jego (ich) zasoby

\*skreślić gdy nie dotyczy

...................................dnia..............................

..................................................................

podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń

woli w imieniu Wykonawcy

**Załącznik nr 3 - wzór informacji dotyczącej grupy kapitałowej**

(składany w terminie 3 dni licząc od spełnienia przez Zamawiającego obowiązku

wynikającego z par.34 ust. 5 Regulaminu )

|  |  |
| --- | --- |
| Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego | **DZ/86/20** |

**DOSTAWA WODOMIERZY STATYCZNYCH DN15 i DN20**

**ZAMAWIAJĄCY:**

**WODOCIĄGI MIEJSKIE w Radomiu Sp. z o.o., ul. Filtrowa 4, 26 – 600 Radom**

**WYKONAWCA:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **l.p.** | **Nazwa(y) Wykonawcy(ów)** | **Adres(y) Wykonawcy(ów)** |
|  |  |  |
| **\*** |  |  |

\* dodać/usunąć dodatkowe wiersze dla Partnerów, jeśli właściwe. Prosimy zauważyć, że Podwykonawca nie jest uważany za Partnera dla celów niniejszego postępowania przetargowego. Jeśli niniejsza Oferta składana jest przez indywidualnego Wykonawcę, to nazwa Wykonawcę winna być wpisana w poz. 1 (a wszystkie inne wiersze winny zostać usunięte).

**OŚWIADCZAM(Y), ŻE:**

**INFORMACJA DOTYCZĄCA GRUPY KAPITAŁOWEJ**

W związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia publicznego pn.

informuję. iż:\*

1) należę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r.

o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 poz. 184 ze zm.) co następujące podmioty:

1. ………………………………………………………………………………………………

2. ………………………………………………………………………………………………

3. ………………………………………………………………………………………………

4. ………………………………………………………………………………………………

5. ………………………………………………………………………………………………

2) nie należę/nie należymy do grupy kapitałowej.

**\* niepotrzebne skreślić; Wykonawca musi wybrać pkt 1 lub pkt 2.**

……………... dnia ………………

...............................................................

Podpisy osoby uprawnionej do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawców

**CZĘŚĆ III**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Wodomierze statyczne DN 15 i DN 20**

**Specyfikacja techniczna wodomierzy**

**Wodomierze statyczne DN 15 – 100 szt.**

**Wodomierze statyczne DN 20 – 2900 szt.**

Wodomierze statyczne z wbudowanym modułem radiowym przystosowane do pełnej obsługi (odczyt / konfiguracja) przez eksploatowany przez Zamawiającego system Ready Kamstrup lub IZAR Diehl Metering:

Korpus kompozytowy lub mosiężny – kryterium oceny ofert

Przeznaczone do wody zimnej

DN 15, Q3=2,5m3/h, L=110 mm

DN 20, Q3=4,0m3/h lub Q3=2,5m3/h, L=130 mm

Ciśnienie nominalne 1,6 MPa

Współczynnik R 160 lub większy w dowolnej pozycji zabudowy

Liczydło elektroniczne IP 68,

Odporne na działanie zewnętrznego pola magnetycznego,

Brak wymagań stosowania odcinków prostych przed i za wodomierzem,

Odporne na zanieczyszczenia mechaniczne,

Wyposażone w port optyczny do komunikacji z wodomierzem,

Wyposażone w rejestrator danych wbudowany w wodomierzu,

Wyposażone w zintegrowany z wodomierzem moduł radiowy bez stosowania dodatkowych elementów łączących,

Parametry metrologiczne zgodne z MID

Aktualny atest PZH,

Możliwość ponownej legalizacji na terenie kraju,

Wodomierze muszą pochodzić od jednego producenta

Udzielona gwarancja na dostarczane oraz naprawiane wodomierze min. 60 m-cy

**WYMAGANIA DLA SYSTEMU ZDALNEGO ODCZYTU WODOMIERZY – STATYCZNYCH**

1. System zdalnego odczytu wodomierzy musi działać w oparciu o standard Europejski Wireless

M-Bus lub inny sposób komunikacji w standardzie OMS

2. Zbieranie danych z wodomierzy powinno odbywać się za pomocą transmisji radiowej przy użyciu

urządzeń odczytowych typu smartfon/tablet oraz odpowiedniego konwertera sygnału, (jeżeli

wymagany).

3. Urządzenie odczytowe oraz system musi zapewniać wizualizację lokalizacji wodomierzy na mapie

zintegrowanej z tym oprogramowaniem.

4. System zdalnego odczytu wodomierzy musi umożliwiać odczyt wodomierzy w dowolnej kolejności.

5. System zdalnego odczytu wodomierzy musi sygnalizować graficznie i dźwiękowo odczyt

wodomierza.

6. System zdalnego odczytu wodomierzy musi umożliwiać odczyt rejestrów pamięci wodomierzy.

7. System zdalnego odczytu wodomierzy musi zapewniać synchronizację i integrację informacji

pomiędzy urządzeniem odczytowym, a centralną bazą danych systemu istniejącego systemu

Finansowo Księgowego Zamawiającego firmy ZUBIX FK SQL. Koszty integracji z systemem

Finansowo-Księgowym muszą zawierać się w cenie dostarczonych urządzeń.

8. Centralne oprogramowanie systemu zdalnego odczytu wodomierzy musi umożliwiać obsługę

systemu objazdowego oraz umożliwiać ewentualne rozszerzenie funkcjonalności do obsługi systemu

stacjonarnego (standard typu IoT i/lub LoRa, Sigfox) .

9. Centralne oprogramowanie systemu zdalnego odczytu wodomierzy musi umożliwiać import danych

o klientach z zewnętrznego pliku tekstowego.

10. Centralne oprogramowanie systemu zdalnego odczytu wodomierzy musi umożliwiać eksport

danych odczytowych z wodomierzy za pomocą dowolnie konfigurowalnego pliku tekstowego.

11. Centralne oprogramowanie systemu zdalnego odczytu wodomierzy musi umożliwiać zarządzanie

urządzeniami odczytowymi połączonymi z systemem poprzez anulowanie powiązań z poziomu

centralnego oprogramowania.

12. Centralne oprogramowanie systemu zdalnego odczytu wodomierzy musi umożliwiać dowolny

podział wodomierzy na grupy.

13. Centralne oprogramowanie systemu zdalnego odczytu wodomierzy musi umożliwiać obsługę

minimum 6 000 urządzeń (wodomierzy), z możliwością uruchomienia licencji o mniejszej

pojemności.

14. Centralne oprogramowanie systemu zdalnego odczytu wodomierzy musi być kompatybilne z

systemem Windows 10 oraz Windows serwer 2012.

15. Urządzenie odczytowe systemu zdalnego odczytu wodomierzy musi umożliwiać obsługę minimum

6000 wodomierzy (w ramach jednej lub kilku grup odczytowych).

16. System zdalnego odczytu wodomierzy musi być objęty wsparciem technicznym i wsparciem

eksploatacyjnym przez okres minimum 3 lat z możliwością rozwiązania lub przedłużenia umowy

wsparcia po tym okresie i koszty obsługi systemy muszą zawierać się w cenie oferty dostarczonych

urządzeń. Zamawiający dopuszcza odpłatność za korzystanie z oprogramowania w kolejnych

latach w ramach rocznej opłaty licencyjnej.

17. System zdalnego odczytu wodomierzy zapewnić musi dla bezpieczeństwa transmisji danych -

szyfrowanie transmisji indywidualnym dla każdego wodomierza kluczem szyfrującym.

18. Zamawiający wymaga, aby Dostawca systemu zdalnego odczytu wodomierzy zapewnił szkolenie

dla pracowników Zamawiającego z obsługi systemu dla minimum 15 osób.

19. Zamawiający wymaga dostawy zestawów odczytowych wodomierzy dla pracowników

Przedsiębiorstwa składających się z konwerterów sygnału wraz z dedykowanymi i

skonfigurowanymi tabletami (min. 10", GPS, modem LTE, Bluetooth, 2GB Ram, 32 GB dane) wraz

z etui i folią ochroną.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  - URUCHOMIENIE SYSTEMU Zawarte w cenie oferowanych urzadzeń** | **ILOŚĆ** **SZTUK** |
| 1 | Licencja i oprogramowanie centralne systemu zdalnego odczytu wodomierzy w wersji objazdowej,  dostosowany do dostarczonej ilości  urządzeń – wersja instalacji na serwerze Zamawiającego/ dostęp dla administratorów systemu 2-stanowiskowy | **1** kpl |
| 2 | Zestaw konwerter sygnału wraz z urządzeniem do odczytu wodomierzy - tablet. | **4** kpl |
| 3 | Antena samochodowa do odczytu objazdowego | **4**kpl |
| 4 | Głowica optyczna do odczytu rejestrów wodomierzy wraz z programem | **2** kpl |

**Formularz cenowy**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Nazwa** | **Jedn.** | **Ilość** | **Cena netto za jedn. (zł.)** | **Wartość**  **Netto**  **4x5** | **% VAT** | **Kwota**  **VAT**  **6x7** | **Wartość**  **Brutto**  **6+8** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Wodomierze statyczne DN 15 L 110 | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 2 | Wodomierze statyczne DN 20 L 130 | Szt. | 2900 |  |  |  |  |  |
|  | | | **Razem** | |  | X |  |  |
|  | Słownie brutto zł.: …………………………………………………………………..…...  ……………………………………………………………………… | | | | |

**Ceny należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.**

……………... dnia ………………

...............................................................

Podpisy osoby uprawnionej do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

1. Wykonawca usuwa niepotrzebne [↑](#footnote-ref-1)
2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). [↑](#footnote-ref-2)
3. W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie) [↑](#footnote-ref-3)