ZAŁĄCZNIK nr 1 – Formularz Oferty

(w przypadku oferty wspólnej składają łącznie wszyscy Partnerzy)

- DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

pn:

DOSTAWA ELEMENTÓW KANALIZACYJNYCH PVC

| - Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: | DZ/88/2020 |
| --- | --- |

1. ZAMAWIAJĄCY:

WODOCIĄGI MIEJSKIE w Radomiu Sp. z o.o., ul. Filtrowa 4, 26-600 Radom

2. WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez*:

| L.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

*  dodać/usunąć dodatkowe wiersze dla Partnerów, jeśli właściwe. Prosimy zauważyć, że Podwykonawca nie jest uważany za Partnera dla celów niniejszego postępowania przetargowego. Jeśli niniejsza Oferta składana jest przez indywidualnego Wykonawcę, to nazwa Wykonawcy winna być wpisana w poz. 1 (a wszystkie inne wiersze winny zostać usunięte).

3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:

| Imię i nazwisko |  |
| --- | --- |
| Adres |  |
| Nr telefonu |  |
| Nr faksu |  |
| Adres e-mail |  |

4. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia oferuję(emy) jego realizację za następującą cenę obliczoną zgodnie z wymogami pobranej od Zamawiającego Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia to jest:

cena ( C ) za wykonanie całości przedmiotu zamówienia dla wynosi kwotę netto  ............................ zł., natomiast wraz z należnym podatkiem VAT w wysokości 23%, wynosi kwotę brutto ........................................................zł)

słownie brutto: ……………..………………………………………………………………………..zł,

5.  TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Kompletne zamówienie, zawierające wszystkie jego składowe, zobowiązuję(emy) się wykonać w terminie: jak w p. 8 IDW.

6. OŚWIADCZENIE

Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:

  - zapoznałem(liśmy) się z treścią SIWZ przed złożeniem niniejszej oferty i uznajemy się za związanych zawartymi w niej zasadami postępowania,

  - gwarantuję(emy) wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień do SIWZ oraz jej modyfikacji,

  - posiadam(y) uprawnienia do realizacji przedmiotowego zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami,

  - niniejsza oferta w pełni spełnia wymagania zawarte w SIWZ,

  - niniejsza oferta jest ważna przez 60 dni, licząc od dnia, w którym upłynął termin składania ofert,

  - akceptuję(emy) bez zastrzeżeń wzór umowy przedstawiony w Części II SIWZ,

  - w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą umowę zobowiązuję(emy) się zawrzeć w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego oraz zobowiązuję(emy) się  zabezpieczyć umowę zgodnie z treścią pkt. 12 IDW,

  - pod rygorem odpowiedzialności karnej, że załączone do Oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 297 K.K.),

  - składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia]. Składając niniejszą ofertę jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ponadto oświadczamy, iż będziemy odpowiadać solidarnie za realizację niniejszego zamówienia, oraz że Pełnomocnik (o którym mowa w pkt. 10.3 IDW) zostanie upoważniony do zaciągania zobowiązań i otrzymywania instrukcji na rzecz i w imieniu każdego z nas],

  - nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenia niniejszego zamówienia,

  - na podstawie § 33 ust. 3 Regulaminu Udzielania Zamówienia Sektorowych przez Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. z dnia 18.09.2017, [żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania

| L.p. | Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji | Strony w ofercie (wyrażone cyfrą) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | od | do |

  - [nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia /następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom

| L.p. | Nazwa części zamówienia | Dane Podwykonawcy |
| --- | --- | --- |

13) Oświadczam, że wypełniłem, a w przypadku ewentualnych zmian na etapie prowadzenia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązuję się dopełnić, obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem lub pozyskam w celu ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego oraz zapoznałem, a w przypadku ewentualnych zmian na etapie prowadzenia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązuję się zapoznać te osoby,   z informacjami określonymi przez Zamawiającego w pkt 30 IDW.

14) proszę(simy) o zwrot pieniędzy wniesionych tytułem wadium na konto***: .	............................................................nie dotyczy........................................................

***dotyczy tych Wykonawców, którzy wnoszą wadium w pieniądzu

15)   załącznikami do niniejszej oferty są:

- .......................................................................................................................

- ……………………………………………………………………………………

- ………………………………………………………………………………………

- ……………………………………………………………………………………….

- ……………………………………………………………………………………..

Oferta sporządzona jest na ………………….. ponumerowanych stronach.

Uwaga:

Wszystkie powyższe dokumenty muszą być pod rygorem odrzucenia oferty wypełnione i podpisane przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub załączonym do oferty pełnomocnictwem.

...................................dnia..............................

.................................................................

podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń

woli w imieniu Wykonawcy

- Załącznik nr 2 – wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku przesłanek do wykluczenia

| Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego | DZ/88/2020 |
| --- | --- |

DOSTAWA ELEMENTÓW KANALIZACYJNYCH PVC

ZAMAWIAJĄCY:

WODOCIĄGI MIEJSKIE w Radomiu Sp. z o.o., ul. Filtrowa 4, 26 – 600 Radom

- WYKONAWCA:

| L.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |
| * |  |  |

*	dodać/usunąć dodatkowe wiersze dla Partnerów, jeśli właściwe. Prosimy zauważyć, że Podwykonawca nie jest uważany za Partnera dla celów niniejszego postępowania przetargowego. Jeśli niniejsza Oferta składana jest przez indywidualnego Wykonawcę, to nazwa Wykonawcę winna być wpisana w poz 1 (a wszystkie inne wiersze winny zostać usunięte).

- OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

Stosownie do treści § 27a ust. 1 w zw. z § 24 ust. 1 pkt 1-2 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych przez Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. z dnia 18 wrzesnia 2017 r.

- spełniam(y) warunki udziału w postepowaniu w zakresie zdolności technicznej  lub zawodowej okreslone przez Zamawiajacego;

- nie podlegam(y) wykluczeniu z udziału w postepowaniu na podstawie § 26 ust. 1 pkt 1-12 Regulaminu oraz na podstawie § 26 ust. 2 pkt 1, 2, 4 Regulaminu;

- podwykonawca (y), o którym (ch) mowa w pkt 12 formularza Oferty:*

nie podlega(ja) wykluczeniu z udziału w postepowaniu na podstawie § 26 ust. 1 pkt 1-12 Regulaminu oraz na podstawie § 26 ust. 2 pkt 1, 2, 4 Regulaminu.;

- podmiot (y), na zasoby którego, (ych) powołuje (emy) się na podstawie § 24d  Regulaminu:*

- nie podlega(ja) wykluczeniu z udziału w postepowaniu na podstawie § 26 ust. 1 pkt          1-12 Regulaminu oraz na podstawie § 26 ust. 2 pkt 1, 2, 4 Regulaminu;

- spełnia (ją) warunki udziału w postepowaniu określone przez Zamawiającego w zakresie w jakim powołuję (my) się na jego (ich) zasoby.

*skreślić gdy nie dotyczy

...................................dnia..............................

..................................................................

podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń

woli w imieniu Wykonawcy

Załącznik nr 3 - wzór informacji dotyczącej grupy kapitałowej

(składany w terminie 3 dni licząc od spełnienia przez Zamawiającego obowiązku

wynikającego z par. 34 ust. 5 Regulaminu )

| - Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego | DZ/88/2020 |
| --- | --- |

DOSTAWA ELEMENTÓW KANALIZACYJNYCH PVC

ZAMAWIAJĄCY:

WODOCIĄGI MIEJSKIE w Radomiu Sp. z o.o., ul. Filtrowa 4, 26 – 600 Radom

- WYKONAWCA:

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |
| * |  |  |

*	dodać/usunąć dodatkowe wiersze dla Partnerów, jeśli właściwe. Prosimy zauważyć, że Podwykonawca nie jest uważany za Partnera dla celów niniejszego postępowania przetargowego. Jeśli niniejsza Oferta składana jest przez indywidualnego Wykonawcę, to nazwa Wykonawcę winna być wpisana w poz. 1 (a wszystkie inne wiersze winny zostać usunięte).

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

INFORMACJA DOTYCZĄCA GRUPY KAPITAŁOWEJ

W związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia publicznego pn.

informuję. iż:*

1) należę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r.

o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 poz. 184 ze zm.) co następujące podmioty:

1. ………………………………………………………………………………………………

2. ………………………………………………………………………………………………

3. ………………………………………………………………………………………………

4. ………………………………………………………………………………………………

5. ………………………………………………………………………………………………

2) nie należę/nie należymy do grupy kapitałowej.

* niepotrzebne skreślić; Wykonawca musi wybrać pkt 1 lub pkt 2.

……………... dnia ………………

...............................................................

Podpisy osoby uprawnionej do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK nr 4 – FORMULARZ CENOWY

| Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego | DZ/88/2020 |
| --- | --- |

ZAMAWIAJĄCY:

WODOCIĄGI MIEJSKIE w Radomiu Sp. z o.o., ul. Filtrowa 4, 26 – 600 Radom

- WYKONAWCA:

| L.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |
| * |  |  |

DOSTAWA ELEMENTÓW KANALIZACYJNYCH PVC

Ceny należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

| Lp. | Nazwa materiału | Planowane zużycie materiału w 2021 r. | Cena netto za szt. | Wartość netto | VAT% | Kwota VAT | Wartość Brutto zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 3x4 | 6 | 7 | 5+7 |
| 1 | Rura 110 * 3,2mm 0,5 mb lita jednorodna | 2 |  |  | 23 |  |  |
| 2 | Rura 110 * 3,2mm 1 mb lita jednorodna | 2 |  |  | 23 |  |  |
| 3 | Rura 110 * 3,2mm 2 mb lita jednorodna | 2 |  |  | 23 |  |  |
| 4 | Rura 110 * 3,2mm 3 mb lita jednorodna | 2 |  |  | 23 |  |  |
| 5 | Rura 110 * 3,2mm 6 mb lita jednorodna | 2 |  |  | 23 |  |  |
| 6 | Rura 160 * 3,2mm 3 mb lita jednorodna | 2 |  |  | 23 |  |  |
| 7 | Rura 160 * 4,7mm 0,5 mb lita jednorodna | 10 |  |  | 23 |  |  |
| 8 | Rura 160 * 4,7mm 1 mb lita jednorodna | 10 |  |  | 23 |  |  |
| 9 | Rura 160 * 4,7mm 2 mb lita jednorodna | 15 |  |  | 23 |  |  |
| 10 | Rura 160 * 4,7mm 3 mb lita jednorodna | 10 |  |  | 23 |  |  |
| 11 | Rura 160 * 4,7mm 6 mb lita jednorodna | 2 |  |  | 23 |  |  |
| 12 | Rura 200 * 5,9mm 1 mb lita jednorodna | 2 |  |  | 23 |  |  |
| 13 | Rura 200 * 5,9mm 2 mb lita jednorodna | 15 |  |  | 23 |  |  |
| 14 | Rura 200 * 5,9mm 3 mb lita jednorodna | 20 |  |  | 23 |  |  |
| 15 | Rura 250 * 7,3mm 2 mb lita jednorodna | 2 |  |  | 23 |  |  |
| 16 | Rura 250 * 7,3mm 3 mb lita jednorodna | 30 |  |  | 23 |  |  |
| 17 | Rura 315 * 7,7mm 3 mb lita jednorodna | 2 |  |  | 23 |  |  |
| 18 | Rura 315 * 9,2mm 2 mb lita jednorodna | 2 |  |  | 23 |  |  |
| 19 | Rura 315 * 9,2mm 3 mb lita jednorodna | 2 |  |  | 23 |  |  |
| 20 | Rura 400 * 11,7mm 2 mb lita jednorodna | 2 |  |  | 23 |  |  |
| 21 | Rura 400 * 11,7mm 3 mb lita jednorodna | 2 |  |  | 23 |  |  |
| 22 | Rura 400 * 11,7mm 6 mb lita jednorodna | 2 |  |  | 23 |  |  |
| 23 | Rura 500 * 12,3mm 3 mb lita jednorodna | 2 |  |  | 23 |  |  |
| 24 | Teleskop 160 z włazem D 400 - 40.0 T | 2 |  |  | 23 |  |  |
| 25 | Rura 315 * 6,2mm 6mb bez kielicha | 2 |  |  | 23 |  |  |
| 26 | Rura wznosząca 400 1mb do studni | 2 |  |  | 23 |  |  |
| 27 | Rura wznosząca 400 2mb do studni | 2 |  |  | 23 |  |  |
| 28 | Rura wznosząca 400 3 mb do studni | 2 |  |  | 23 |  |  |
| 29 | Rura wznosząca 400 6 mb do studni | 2 |  |  | 23 |  |  |
| 30 | Czyszczak 110 | 2 |  |  | 23 |  |  |
| 31 | Czyszczak 160 | 2 |  |  | 23 |  |  |
| 32 | Czyszczak 200 | 2 |  |  | 23 |  |  |
| 33 | Korek 110 | 2 |  |  | 23 |  |  |
| 34 | Korek 160 | 2 |  |  | 23 |  |  |
| 35 | Korek 200 | 2 |  |  | 23 |  |  |
| 36 | Korek 250 | 2 |  |  | 23 |  |  |
| 37 | Korek 315 | 2 |  |  | 23 |  |  |
| 38 | Kolano 110 5-30st. regulowane | 2 |  |  | 23 |  |  |
| 39 | Kolano 110 15st. | 2 |  |  | 23 |  |  |
| 40 | Kolano 110 30st. | 2 |  |  | 23 |  |  |
| 41 | Kolano 110 45st. | 2 |  |  | 23 |  |  |
| 42 | Kolano 110 67st. | 2 |  |  | 23 |  |  |
| 43 | Kolano 110 90st. | 2 |  |  | 23 |  |  |
| 44 | Kolano 160 15st. | 2 |  |  | 23 |  |  |
| 45 | Kolano 160 30st. | 2 |  |  | 23 |  |  |
| 46 | Kolano 160 45st. | 2 |  |  | 23 |  |  |
| 47 | Kolano 160 67st. | 2 |  |  | 23 |  |  |
| 48 | Kolano 160 87st. | 2 |  |  | 23 |  |  |
| 49 | Kolano 200 15st. | 2 |  |  | 23 |  |  |
| 50 | Kolano 200 30st. | 2 |  |  | 23 |  |  |
| 51 | Kolano 200 45st. | 2 |  |  | 23 |  |  |
| 52 | Kolano 200 67st. | 2 |  |  | 23 |  |  |
| 53 | Kolano 200 87st. | 2 |  |  | 23 |  |  |
| 54 | Kolano 250 15st. | 2 |  |  | 23 |  |  |
| 55 | Kolano 250 30st. | 2 |  |  | 23 |  |  |
| 56 | Kolano 250 45st. | 2 |  |  | 23 |  |  |
| 57 | Kolano 250 87st. | 2 |  |  | 23 |  |  |
| 58 | Kolano 315 15st. | 2 |  |  | 23 |  |  |
| 59 | Kolano 315 30st. | 2 |  |  | 23 |  |  |
| 60 | Kolano 315 45st. | 2 |  |  | 23 |  |  |
| 61 | Kolano 315 87st. | 2 |  |  | 23 |  |  |
| 62 | Kolano 400 15st. | 2 |  |  | 23 |  |  |
| 63 | Kolano 400 30st. | 2 |  |  | 23 |  |  |
| 64 | Kolano 400 45st. | 2 |  |  | 23 |  |  |
| 65 | Kolano 400 87st. | 2 |  |  | 23 |  |  |
| 66 | Kolano 500 15st. | 2 |  |  | 23 |  |  |
| 67 | Kolano 500 30st. | 2 |  |  | 23 |  |  |
| 68 | Kolano 500 45st. | 2 |  |  | 23 |  |  |
| 69 | Kolano 500 87st. | 2 |  |  | 23 |  |  |
| 70 | Mufa ograniczona 110 | 2 |  |  | 23 |  |  |
| 71 | Mufa ograniczona 160 | 2 |  |  | 23 |  |  |
| 72 | Mufa ograniczona 200 | 2 |  |  | 23 |  |  |
| 73 | Mufa ograniczona 250 | 2 |  |  | 23 |  |  |
| 74 | Mufa ograniczona 315 | 2 |  |  | 23 |  |  |
| 75 | Mufa przesuwna 110 | 2 |  |  | 23 |  |  |
| 76 | Mufa przesuwna 160 | 2 |  |  | 23 |  |  |
| 77 | Mufa przesuwna 200 | 2 |  |  | 23 |  |  |
| 78 | Mufa przesuwna 250 | 2 |  |  | 23 |  |  |
| 79 | Mufa przesuwna 315 | 2 |  |  | 23 |  |  |
| 80 | Mufa przesuwna 400 | 2 |  |  | 23 |  |  |
| 81 | Mufa przesuwna 500 | 2 |  |  | 23 |  |  |
| 82 | Przejście 110*110 | 2 |  |  | 23 |  |  |
| 83 | Przejście 160*110 | 2 |  |  | 23 |  |  |
| 84 | Siodło 200/160 45st. klejone | 2 |  |  | 23 |  |  |
| 85 | Siodło 250/160 45st. klejone | 2 |  |  | 23 |  |  |
| 86 | Siodło 315/160 45st. klejone | 2 |  |  | 23 |  |  |
| 87 | Siodło 500/160 45st. klejone | 2 |  |  | 23 |  |  |
| 88 | Siodło 250/160 87st. mechaniczne | 2 |  |  | 23 |  |  |
| 89 | Siodło 315/160 87st. mechaniczne | 2 |  |  | 23 |  |  |
| 90 | Traper 160 Oranż | 2 |  |  | 23 |  |  |
| 91 | Uszczelka do trapera 160 | 2 |  |  | 23 |  |  |
| 92 | Trójnik 110/110 45st. | 2 |  |  | 23 |  |  |
| 93 | Trójnik 110/110 87st. | 2 |  |  | 23 |  |  |
| 94 | Trójnik 160/110 45st. | 2 |  |  | 23 |  |  |
| 95 | Trójnik 160/110 90st. | 2 |  |  | 23 |  |  |
| 96 | Trójnik 160/160 45st. | 2 |  |  | 23 |  |  |
| 97 | Trójnik 160/160 90st. | 2 |  |  | 23 |  |  |
| 98 | Trójnik 200/110 45st. | 2 |  |  | 23 |  |  |
| 99 | Trójnik 200/110 87st. | 2 |  |  | 23 |  |  |
| 100 | Trójnik 200/160 45st. | 2 |  |  | 23 |  |  |
| 101 | Trójnik 200/160 90st. | 2 |  |  | 23 |  |  |
| 102 | Trójnik 200/200 45st. | 2 |  |  | 23 |  |  |
| 103 | Trójnik 200/200 90st. | 2 |  |  | 23 |  |  |
| 104 | Trójnik 250/160 45st. | 2 |  |  | 23 |  |  |
| 105 | Trójnik 250/160 87st. | 2 |  |  | 23 |  |  |
| 106 | Trójnik 250/200 45st. | 2 |  |  | 23 |  |  |
| 107 | Trójnik 250/200 87st. | 2 |  |  | 23 |  |  |
| 108 | Trójnik 315/160 45st. | 2 |  |  | 23 |  |  |
| 109 | Trójnik 315/160 87st. | 2 |  |  | 23 |  |  |
| 110 | Trójnik 315/200 45st. | 2 |  |  | 23 |  |  |
| 111 | Trójnik 400/160 45st. | 2 |  |  | 23 |  |  |
| 112 | Trójnik 400/160 87st. | 2 |  |  | 23 |  |  |
| 113 | Trójnik 400/200 45st. | 2 |  |  | 23 |  |  |
| 114 | Trójnik 400/200 87st. | 2 |  |  | 23 |  |  |
| 115 | Zasuwa burzowa 110 | 2 |  |  | 23 |  |  |
| 116 | Zasuwa burzowa 160 | 2 |  |  | 23 |  |  |
| 117 | Zasuwa burzowa 200 | 2 |  |  | 23 |  |  |
| 118 | Zasuwa burzowa 250 | 2 |  |  | 23 |  |  |
| 119 | Zwężka 160/110 | 2 |  |  | 23 |  |  |
| 120 | Zwężka 200/160 | 2 |  |  | 23 |  |  |
| 121 | Zwężka 250/110 | 2 |  |  | 23 |  |  |
| 122 | Zwężka 250/160 | 2 |  |  | 23 |  |  |
| 123 | Zwężka 250/200 | 2 |  |  | 23 |  |  |
| 124 | Zwężka 315/160 | 2 |  |  | 23 |  |  |
| 125 | Zwężka 315/200 | 2 |  |  | 23 |  |  |
| 126 | Zwężka 315/250 | 2 |  |  | 23 |  |  |
| 127 | Połączenie KAMIONKA-PCV 136-110 | 2 |  |  | 23 |  |  |
| 128 | Połączenie KAMIONKA-PVC 190-160 | 2 |  |  | 23 |  |  |
| 129 | Połączenie KAMIONKA-PVC 242-200 | 2 |  |  | 23 |  |  |
| 130 | Połączenie PVC-KAMIONKA 110-136 | 2 |  |  | 23 |  |  |
| 131 | Połączenie PVC-KAMIONKA 160-190 | 2 |  |  | 23 |  |  |
| 132 | Połączenie PVC-KAMIONKA 200-242 | 2 |  |  | 23 |  |  |
| 133 | Kielich nastawny 160 PVC (przegub) zakres 0-10s | 2 |  |  | 23 |  |  |
| 134 | Kineta przelot 315/160 | 2 |  |  | 23 |  |  |
| 135 | Kineta przelot 315/200 | 2 |  |  | 23 |  |  |
| 136 | Kineta zbiorcza 315/160 | 2 |  |  | 23 |  |  |
| 137 | Kineta zbiorcza 315/200 | 2 |  |  | 23 |  |  |
| 138 | Kineta przelot 400/160 | 2 |  |  | 23 |  |  |
| 139 | Kineta przelot 400/200 | 2 |  |  | 23 |  |  |
| 140 | Kineta zbiorcza 400/160 | 2 |  |  | 23 |  |  |
| 141 | Kineta zbiorcza 400/200 | 2 |  |  | 23 |  |  |
| 142 | Rura trzonowa 315-6000 karbowana | 2 |  |  | 23 |  |  |
| 143 | Teleskop A 15 - 1.5 T o długości 0,5 mb | 2 |  |  | 23 |  |  |
| 144 | Teleskop A 15 - 1.5 T wpust o długości 0,5 mb | 2 |  |  | 23 |  |  |
| 145 | Teleskop B 125 - 12.5 T o długości 0,5 mb | 2 |  |  | 23 |  |  |
| 146 | Teleskop B 125 - 12.5 T o długości 0,9 mb | 2 |  |  | 23 |  |  |
| 147 | Teleskop B 125 - 12.5 T wpust o długości 0,9 mb | 2 |  |  | 23 |  |  |
| 148 | Teleskop D 400 - 40.0 T o długości 0,5 mb | 2 |  |  | 23 |  |  |
| 149 | Teleskop D 400 - 40.0 T o długości 0,9 mb | 2 |  |  | 23 |  |  |
| 150 | Teleskop D 400 - 40.0 T wpust o długości 0,9 mb | 2 |  |  | 23 |  |  |
| 151 | Manszeta 400/315 | 2 |  |  | 23 |  |  |
| 152 | Uszczelka insitu 160 do rury gładkiej | 2 |  |  | 23 |  |  |
| 153 | Uszczelka insitu 200 do rury gładkiej | 2 |  |  | 23 |  |  |
| 154 | Kineta przelot 200/160 | 2 |  |  | 23 |  |  |
| 155 | Manszeta 200/160 | 2 |  |  | 23 |  |  |
| 156 | Teleskop 160 z włazem A 15 - 1.5 T | 2 |  |  | 23 |  |  |
| 157 | Teleskop 160 z włazem A 15 - 1.5 T wpust | 2 |  |  | 23 |  |  |
| 158 | Przyłacze siodłowe DN 200/160 | 3 |  |  | 23 |  |  |
| 159 | Rura PE wodociągowa 50* 3,7mm 50mb | 2 |  |  | 23 |  |  |
| 160 | Rura PE wodociągowa 63* 4,8mm 50mb | 2 |  |  | 23 |  |  |
| 161 | PP Rura DN/ID 600 - 3mb SN8 PRAGMA | 2 |  |  | 23 |  |  |
| 162 | PP Rura DN/ID 800 - 3mb SN8 PRAGMA | 2 |  |  | 23 |  |  |
|  |  | R A Z E M |  |  | 23 |  |  |

……………... dnia ………………

...............................................................

Podpisy osoby uprawnionej do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawców

Wykonawca usuwa niepotrzebne

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie)