- KOSZTORYS   OFERTOWY

na:

„Wykonanie robót drogowych i instalacyjnych na 2021 rok na terenie m.Radomia i Gmin ościennych (od dnia 01 marca do 31 grudnia 2021 roku):

- usuwanie awarii na sieci wodociągowej i przyłączach wodociągowych do obiektów przemysłowych i budynków wielorodzinnych (wymiana odcinka sieci wodociągowej);

- usuwanie awarii na przyłączu domowym sieci wodociągowej (wymiana domowego przyłącza wodociągowego);

- usuwanie awarii na sieci kanalizacji sanitarnej lub deszczowej oraz przykanalikach do obiektów przemysłowych i budynków wielorodzinnych (wymiana odcinka sieci kanalizacji sanitarnej lub deszczowej);

- usuwanie awarii na przyłączu domowym kanalizacji sanitarnej (wymiana domowego przyłącza kanalizacji sanitarnej);

- naprawa nawierzchni  drogowych     po     awariach      sieci wodociągowych i kanalizacyjnych;

- regulacja  –  wymiana  włazów  studni  rewizyjnych   kanalizacji sanitarnej lub  deszczowej w trybie awaryjnym;

- wymiana studni rewizyjnych kanalizacji sanitarnej lub deszczowej w trybie awaryjnym;

| Lp. | Zestawienie kosztorysów inwestorskich | Wartość (w zł PLN) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Kosztorys inwestorski na usunięcie awarii na uszkodzonej sieci wodociągowej oraz przyłączach wodociągowych |  |
| 2. | Kosztorys inwestorski na usunięcie awarii na uszkodzonej sieci kanalizacji sanitarnej lub deszczowej oraz przyłączach kanalizacyjnych |  |
| 3. | Kosztorys inwestorski na wykonanie naprawy nawierzchni drogowych po awariach sieci wodociągowej i kanalizacyjnej |  |
| 4. | Kosztorys inwestorski na wymianę włazów studni rewizyjnych kanalizacji sanitarnej lub deszczowej (bez ceny włazu) w trybie awaryjnym |  |
| 5. | Kosztorys inwestorski na wymianę studni rewizyjnej kanalizacji sanitarnej lub deszczowej w trybie awaryjnym |  |
|  | OGÓŁEM: |  |

słownie: ………………………………………………………………………………………………………

w tym:

- KOSZTORYS INWESTORSKI NA USUNIĘCIE AWARII NA USZKODZONEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ I PRZYŁĄCZACH  WODOCIĄGOWYCH

| Lp. | Podstawa wyceny | Rodzaj robót | Ilość mb/szt | Cena Jednostkowa (zł PLN) | Wartość (zł PLN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | kalkulacja własna | Usunięcie awarii poprzez wymianę uszkodzonej sieci wodociągowej i przyłączy wodociągowych do obiektów przemysłowych i budynków wielorodzinnych wykonanych z rur żeliwnych lub stalowych na rury PE Ø 63 – 90 mm wraz z kosztami robót ziemnych i odnową nawierzchni (gł. do 3,00 m, max. długość wymienianego odcinka sieci 60,00 mb) | 60,00 mb |  |  |
| 1.2. | kalkulacja własna | Usunięcie awarii poprzez wymianę uszkodzonej sieci wodociągowej i przyłączy wodociągowych do obiektów przemysłowych i budynków wielorodzinnych wykonanych z rur żeliwnych lub stalowych na rury PE Ø 110 – 160 mm wraz z kosztami robót ziemnych i odnową nawierzchni (gł. do 3,00 m, max. długość wymienianego odcinka sieci 60,00 mb) | 60,00 mb |  |  |
| 1.3. | kalkulacja własna | Usunięcie awarii poprzez kompletną wymianę domowego uszkodzonego przyłącza wodociągowego o średnicy Ø 25-50 mm na przyłącze z rur PE wraz z opaską nawiertną, zaworem odcinającym, obudową i skrzynką do zasuw oraz kosztami robót ziemnych i odnową nawierzchni (gł. do 3,00 m, średnia długość wymienionego przyłącza ok.9 mb) | 5 szt |  |  |
|  |  | RAZEM 1.1. + 1.2. + 1.3. |  |  |  |

- Uwaga:

- Przy kalkulacji cen jednostkowych należy uwzględnić:

- oznakowanie i zabezpieczenie miejsca prowadzonych robót

- - odwodnienie wykopu;

- - ewentualne koszty projektu organizacji ruchu oraz koszty wypożyczenia świateł przy

- konieczności zabezpieczenia ruchu wahadłowego na czas prowadzenia robót

- pełne przywrócenie miejsca prowadzonych robót do stanu pierwotnego, w tym sprzątanie

terenu wokół miejsca awarii

- KOSZTORYS INWESTORSKI NA USUNIĘIE AWARII NA USZKODZONEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ LUB DESZCZOWEJ ORAZ PRZYŁĄCZACH KANALIZACYJNYCH

| Lp. | Podstawa wyceny | Rodzaj robót | Ilość (mb) | Cena Jednostkowa (zł PLN) | Wartość (zł PLN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | kalkulacja własna | Usunięcie awarii poprzez wymianę uszkodzonej sieci kanalizacji sanitarnej lub deszczowej oraz przykanalików do obiektów przemysłowych i budynków wielorodzinnych wykonanych z rur betonowych, kamionkowych lub PVC na rury PVC Ø 200 mm wraz z kosztami robót ziemnych i odnową nawierzchni (gł. do 3,00 m, max. długość wymienianego odcinka sieci 60,00 mb) | 60,00 mb |  |  |
| 2.2. | kalkulacja własna | Usunięcie awarii poprzez wymianę uszkodzonej sieci kanalizacji sanitarnej lub deszczowej oraz przykanalików do obiektów przemysłowych i budynków wielorodzinnych wykonanych z rur betonowych, kamionkowych lub PVC na rury PVC Ø 315 mm wraz z kosztami robót ziemnych i odnową nawierzchni (gł. do 3,00 m, max. długość wymienianego odcinka sieci 60,00 mb) | 60,00 mb |  |  |
| 2.3. | kalkulacja własna | Usunięcie awarii poprzez kompletną wymianę uszkodzonego przyłącza domowego kanalizacji sanitarnej lub deszczowej o średnicy Ø 160 mm na przyłącze z rur PVC lub PP wraz z kosztami robót ziemnych i odnową nawierzchni (gł. do 3,00 m, średnia długość wymienionego przyłącza ok. 12,00 mb) | 5 szt |  |  |
|  |  | RAZEM 2.1. + 2.2. + 2.3. |  |  |  |

- Uwaga:

- Przy kalkulacji cen jednostkowych należy uwzględnić:

- oznakowanie i zabezpieczenie miejsca prowadzonych robót

- - odwodnienie wykopu;

- - ewentualne koszty projektu organizacji ruchu oraz koszty wypożyczenia świateł przy

- konieczności zabezpieczenia ruchu wahadłowego na czas prowadzenia robót

- pełne przywrócenie miejsca prowadzonych robót do stanu pierwotnego, w tym sprzątanie

terenu wokół miejsca awarii

- KOSZTORYS INWESTORSKI NA WYKONANIE NAPRAWY NAWIERZCHNI DROGOWYCH PO AWARIACH SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ

| Lp. | Podstawa wyceny | Rodzaj robót | Ilość (m2,m3 mb) | Cena jednostkowa (zł PLN) | Wartość (zł PLN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | kalkulacja własna | Rozebranie nawierzchni asfaltowej o grub. do 10 cm -1/m2 | 110,00 |  |  |
| 3.2. | kalkulacja własna | Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych drogowych -1/m2 | 35,00 |  |  |
| 3.3. | kalkulacja własna | Rozebranie podbudowy drogowej (wszystkie rodzaje podbudów) -1/m2 | 35,00 |  |  |
| 3.4. | kalkulacja własna | Wymiana gruntu z kosztami transportu, kosztami piachu i jego zagęszczenia – 1/m3 | 1.200,00 |  |  |
| 3.5. | kalkulacja własna | J.w. lecz gdy wykop po usunięciu awarii jest zasypany piachem Inwestora – 1/m3 | 2.800,00 |  |  |
| 3.6. | kalkulacja własna | Dowóz ziemi do zasypania wykopu lub studni (koszty transportu i ziemi)– 1/m³ | 100,00 |  |  |
| 3.7. | kalkulacja własna | Demontaż i zasypanie starej studni wraz z odtworzeniem nawierzchni - 1/m³ | 100,00 |  |  |
| 3.8. | kalkulacja własna | Wykonanie podbudowy z tłucznia grub. do 20 cm -1/m2 | 1.200,00 |  |  |
| 3.9. | kalkulacja własna | Wykonanie podbudowy cem.-piaskowej grub. 5-10 cm pod kostkę betonową -1/m2 | 150,00 |  |  |
| 3.10. | kalkulacja własna | Wykonanie podbudowy betonowej grub. do 20 – 1/m2 | 1.100,00 |  |  |
| 3.11. | kalkulacja własna | Wykonanie podbudowy z bloczków betonowych – 1/m2 | 10,00 |  |  |
| 3.12. | kalkulacja własna | Wykonanie nawierzchni z bloczków betonowych z wykorzystaniem starych bloczków - 1/m2 | 50,00 |  |  |
| 3.13. | kalkulacja własna | Wykonanie nawierzchni z bloczków betonowych z wykorzystaniem nowych bloczków – 1/m2 | 10,00 |  |  |
| 3.14. | kalkulacja własna | Wykonanie nawierzchni bitumicznej grub.do 10 cm – 1/m2 | 1.200,00 |  |  |
| 3.15. | kalkulacja własna | Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej wibroprasowanej grub.8 cm z wykorzystaniem starej kostki - 1/m2 | 15,00 |  |  |
| 3.16. | kalkulacja własna | J.w. lecz grub.6 cm z wykorzystaniem starej kostki - 1/m2 | 500,00 |  |  |
| 3.17. | kalkulacja własna | Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej wibroprasowanej grub. 8 cm z nowej kostki - 1/m2 | 15,00 |  |  |
| 3.18. | kalkulacja własna | J.w. lecz grub. 6 cm z nowej kostki - 1/m2 | 140,00 |  |  |
| 3.19. | kalkulacja własna | Ułożenie chodnika z wykonaniem podsypki piaskowej z wykorzystaniem starych płyt -1/m2 | 280,00 |  |  |
| 3.20. | kalkulacja własna | J.w. lecz z nowych płyt - 1/m2 | 70,00 |  |  |
| 3.21. | kalkulacja własna | Ustawienie krawężnika z wykonaniem podbudowy z wykorzystaniem starego krawężnika - 1/mb | 150,00 |  |  |
| 3.22. | kalkulacja własna | J.w. lecz z nowymi krawężnikami - 1/mb | 60,00 |  |  |
| 3.23. | kalkulacja własna | Ustawienie obrzeży z wykonaniem podsypki z wykorzystaniem starych obrzeży - 1/mb | 160,00 |  |  |
| 3.24. | kalkulacja własna | J.w. lecz z nowymi obrzeżami - 1/mb | 90,00 |  |  |
| 3.25. | kalkulacja własna | Wywóz gruzu/urobku z usuniętej awarii wraz z uprzątnięciem terenu - 1/m³ | 50,00 |  |  |
| 3.26. | kalkulacja własna | Obsadzenie skrzynki zasuwowej w asfalcie - 1/kpl | 12 |  |  |
| 3.27. |  | RAZEM 3.1. – 3.26. |  |  |  |

- Uwaga:

- Przy kalkulacji cen jednostkowych należy uwzględnić:

- oznakowanie i zabezpieczenie miejsca prowadzonych robót

- - odwodnienie wykopu;

- - ewentualne koszty projektu organizacji ruchu oraz koszty wypożyczenia świateł przy

- konieczności zabezpieczenia ruchu wahadłowego na czas prowadzenia robót

- pełne przywrócenie miejsca prowadzonych robót do stanu pierwotnego, w tym sprzątanie

terenu wokół miejsca awarii

- KOSZTORYS INWESTORSKI NA WYMIANĘ WŁAZÓW STUDNI REWIZYJNYCH KANALIZACJI SANITARNEJ LUB DESZCZOWEJ (BEZ KOSZTÓW WŁAZU) W TRYBIE AWARYJNYM

| Lp. | Podstawa wyceny | Rodzaj robót | Ilość (szt) | Cena Jednostkowa (zł PLN) | Wartość (zł PLN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1. | kalkulacja własna | Wymiana uszkodzonego włazu z pozostawieniem płyty nastudziennej i przywróceniem nawierzchni do stanu pierwotnego | 110 |  |  |
| 4.2. | kalkulacja własna | Wymiana uszkodzonego włazu wraz z wymianą płyty nastudziennej z zastosowaniem pierścienia odciążającego oraz przywróceniem nawierzchni do stanu pierwotnego | 18 |  |  |
| 4.3. | kalkulacja własna | Wykonanie nowej podbudowy betonowej pod pierścień odciążający | 18 |  |  |
|  |  | RAZEM 4.1. + 4.2. + 4.3. |  |  |  |

- Uwaga:

- Przy kalkulacji cen jednostkowych należy uwzględnić:

- oznakowanie i zabezpieczenie miejsca prowadzonych robót

- - odwodnienie wykopu;

- - ewentualne koszty projektu organizacji ruchu oraz koszty wypożyczenia świateł przy

- konieczności zabezpieczenia ruchu wahadłowego na czas prowadzenia robót

- pełne przywrócenie miejsca prowadzonych robót do stanu pierwotnego, w tym sprzątanie

terenu wokół miejsca awarii

- KOSZTORYS INWESTORSKI NA WYMIANĘ STUDNI    REWIZYJNEJ    KANALIZACJI    SANITARNEJ  LUB DESZCZOWEJ W TRYBIE AWARYJNYM

| Lp. | Podstawa wyceny | Rodzaj robót | Ilość (szt) | Cena Jednostkowa (zł PLN) | Wartość (zł PLN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1. | kalkulacja własna | Demontaż starej studni z odwiezieniem i utylizacją odpadów oraz wykonanie nowej kompletnej studni z płytą nastudzienną, pierścieniem odciążającym wraz z robotami ziemnymi i odtworzeniem nawierzchni | 10 |  |  |
|  |  | RAZEM 5 |  |  |  |

- Uwaga:

- Przy kalkulacji cen jednostkowych należy uwzględnić:

- oznakowanie i zabezpieczenie miejsca prowadzonych robót

- - odwodnienie wykopu;

- - ewentualne koszty projektu organizacji ruchu oraz koszty wypożyczenia świateł przy

- konieczności zabezpieczenia ruchu wahadłowego na czas prowadzenia robót

- pełne przywrócenie miejsca prowadzonych robót do stanu pierwotnego, w tym sprzątanie

terenu wokół miejsca awarii

Radom, dnia …………………………………………………………….